ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:                                                                                                                                                     1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);  2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;                                                                   3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;                                           4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;                      5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода;                                                                                           6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;                           7. Соединение электрических проводов произвести путём припайки или прессовки;                                       8. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Печное отопление                                                                                                                                                                   1. Отремонтировать дымоход печи;                                                                                                                                   2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;                                                                                               3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;                                                                                                           4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;       5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;                                                                   6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Газовое оборудование

1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м;                                                                                                                     2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;                                                                   3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;                               4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;                                                                                                                                                                           5. Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!»;                     6. Запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия

1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;                                                                                                                                                                              2. В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;      3. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;                                                                         4. Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны:                                                                                                                                                                  1. Соблюдать требования пожарной безопасности;                                                                                                      2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;                                                    3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;                                               4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;                                                                                                                                                                   5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;                                                                         6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Помните:

Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - 01, сотовому телефону - 112!

Вызывая помощь необходимо:                                                                                                                                              - кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);                                   - назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);                                                      - назвать свою фамилию, номер телефона;                                                                                                                       - если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому телефону - 112.

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.                      Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.                                                                                                   Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

С уважением администрация сельского поселения  Старосуллинский с/с